## 反措清单
合同号 | 合同名称 | 省份 | 装置型号 | 软件版本 | 软件路径 | 汇总 | 来源
SZ091049 | 华泰二期项目热电站监控 | 新疆 |  | PRS-700U-新疆X(新疆华泰二期P1)-S-V2.00-20090619 | D:\24.工程设计备份\X新疆\2009年度\SZ091049华泰二期项目热电站监控\00设计软件\ |  | 工程设计备份
SZ091102 | 济南玉函变综自 | 山东 |  | PRS-700U-标准X-(P2)-V2.30-20110411 | D:\24.工程设计备份\S山东\2009年度\SZ091102济南玉函变综自\110505服务记录\后台\ |  | 工程设计备份
SZ091133 | 长岭腰井子风电场一期220kV监控 | 吉林 |  | PRS-700U-标准X-（P1）-V2.30-20101012 | D:\24.工程设计备份\J吉林\2009年度\SZ091133长岭腰井子风电场一期220kV监控\101031服务记录\后台\ |  | 工程设计备份
SZ091145 | 广东广州110kV惠福变110kV综自 | 广东 | 曙光W550-G10塔式 (PRS-7000一体化监控平台) | PRS-7000-标准X(广州逸彩变-P2)-S11-S-V1.30-170419 | \\Dazx\gc\通讯后台\后台软件\广东\广州\广东广州110kV逸彩变110kV综自\SZ091145\20170414 | 2 | 工程信息系统
SZ091145 | 广东广州110kV逸彩变110kV综自 | 广东 | 曙光W550-G10塔式 (PRS-7000一体化监控平台) | PRS-7000-标准X(广州逸彩变-P2)-S11-S-V1.30-170419 | \\Dazx\gc\通讯后台\后台软件\广东\广州\广东广州110kV逸彩变110kV综自\SZ091145\20170414 |  | OA系统
SZ091203 | 唐山堡子店变综自 | 河北 |  | PRS-700U-标准X-(P2)-V2.30-20110405 | D:\24.工程设计备份\H河北\2009年度\SZ091203唐山堡子店变综自\110505服务记录\后台\ |  | 工程设计备份
SZ091372 | 晋中110kV韩村变110kV综自 | 山西 |  | PRS-700U-标准X(山西韩村变P5)-S-V2.00-20100514 | D:\24.工程设计备份\S山西\2009年度\SZ091372晋中110kV韩村变110kV综自\121101服务记录\后台\ |  | 工程设计备份
SZ120736 | -云南保山220kV昌宁变 | 云南 |  | PRS-700U-标准X(保护工程师站)-S-V3.0-130428 | D:\24.工程设计备份\Y云南\2012年度\SZ120736-云南保山220kV昌宁变\140414服务记录\后台\ |  | 工程设计备份
SZ120752 | 四川广元110kV开封变 | 四川 |  | PRS-700U-标准X-S-V3.00-120528 | D:\24.工程设计备份\S四川\2012年度\SZ120752四川广元110kV开封变智能变110kV综自\00设计软件\后台\ |  | 工程设计备份
SZ120753 | 四川乐山110kV劳动智能变 | 四川 |  | PRS-7000-标准X-S-V1.00-121205 | D:\24.工程设计备份\S四川\2012年度\SZ120753四川乐山110kV劳动智能变\00设计软件\通讯\ |  | 工程设计备份
SZ120754 | 四川雅安110kV前进智能变110kV综自 | 四川 | 联想C30 | PRS-7000-标准X-S-V1.00-121113 | \dazx\GC\通讯后台\后台软件\PRS700后台监控程序\特殊程序\四川\雅安\四川雅安110kV前进变\SZ120754\20121108 | 2 | 工程信息系统
SZ120754 | 四川雅安110kV前进智能变110kV综自 | 四川 | 联想C30 带阵列 | PRS-7000-标准X-S-V1.00-121113 | \dazx\GC\通讯后台\后台软件\PRS700后台监控程序\特殊程序\四川\雅安\四川雅安110kV前进变\SZ120754\20121108 | 1 | 工程信息系统
SZ120754 | 四川雅安110kV前进智能变 | 四川 |  | PRS-7000-标准X-S-V1.00-121113 | D:\24.工程设计备份\S四川\2012年度\SZ120754四川雅安110kV前进智能变\00设计软件\后台\ |  | 工程设计备份
SZ120888 | 宁夏吴忠汉能太阳山光伏一期20MWp发电项目 | 宁夏 | NP3050 | PRS-700U-标准X-S-V3.0-20111029 | 路径;\\dazx\GC\通讯后台\后台软件\PRS700U后台监控程序\标准程序\X86\V3.0 | 1 | 工程信息系统
SZ120888 | 宁夏吴忠汉能太阳山光伏并网发电一期20MWp建设项目 | 宁夏 |  | PRS-700U-标准X(宁夏吴忠太阳山光伏站P2)-S-V3.0-140322 | D:\24.工程设计备份\N宁夏\2012年度\SZ120888宁夏吴忠汉能太阳山光伏并网发电一期20MWp建设项目\140324服务记录\后台\ |  | 工程设计备份
SZ120923-1 | 浙江绍兴220kV江桃变 | 浙江 |  | PRS-7000-标准X(浙江绍兴220kV江桃变P1)-S10-S-V1.10-131210 | D:\24.工程设计备份\Z浙江\2012年度\SZ120923-1浙江绍兴220kV江桃变\140410服务记录\后台\ |  | 工程设计备份
SZ120928 | 山西长治110kV壶关东井岭智能变 | 山西 | 浪潮英信NF8560M2 | PRS-7000-标准X-S-V1.00-130204 | \\dazx\gc\通讯后台\后台软件\PRS700U后台监控程序\特殊程序\山西\长治\山西长治110kV壶关东井岭智能变\SZ120928_低压综自\软件\20121009 | 4 | 工程信息系统
SZ152892-1 | 河南信阳商城110kV柿园变110kV综自 | 河南 | NF8420M3、NF5240M3(PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.20-150810（150810） | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.20-150810 | 3 | 工程信息系统
SZ152892-1 | 河南信阳商城110kV柿园变110kV综自 | 河南 | NF8420M3、NF5240M3(PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727（160727） | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727 |  | OA系统
SZ152893-1 | 河南信阳息县110kV城南变110kV综自 | 河南 | NF8420M3、NF5240M3(PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727（160727） | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727 | 3 | 工程信息系统
SZ152893-1 | 河南信阳息县110kV城南变110kV综自 | 河南 | NF8420M3、NF5240M3(PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727（160727） | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727 |  | OA系统
SZ152896-1 | 河南郑州市区110kV三里河变110kV综自 | 河南 | 曙光A840-G10、NF5240M3(PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.31-161215 | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.31-161215 | 3 | 工程信息系统
SZ152896-1 | 河南郑州市区110kV三里河变110kV综自 | 河南 | 曙光A840-G10、NF5240M3(PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.31-161215 | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.31-161215 |  | OA系统
SZ152900-1 | 河南驻马店西平110kV康李智能变110kV综自 | 河南 | 浪潮NF5240M3 (PRS-7000一体化监控平台) | PRS-7000-标准X-S11-S-V1.31-161215 | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.31-161215 | 1 | 工程信息系统
SZ152900-1 | 河南驻马店西平110kV康李智能变110kV综自 | 河南 | 曙光A840-G10、 (PRS-7000一体化监控平台) | PRS-7000-标准X-S11-S-V1.31-161215 | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.31-161215 | 2 | 工程信息系统
SZ152900-1 | 河南驻马店西平110kV康李智能变110kV综自 | 河南 | 曙光A840-G10、 (PRS-7000一体化监控平台) | PRS-7000-标准X-S11-S-V1.31-161215 | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.31-161215 |  | OA系统
SZ152900-1 | 河南驻马店西平110kV康李智能变110kV综自 | 河南 | 浪潮NF5240M3 (PRS-7000一体化监控平台) | PRS-7000-标准X-S11-S-V1.31-161215 | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.31-161215 |  | OA系统
SZ152918-1 | 华电新疆发电有限公司红雁池电厂保护信息子站系统及母联保护装置 | 华电 | Thinksation P300(PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.12-141206 | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.12-141206 |  | OA系统
SZ152918-2 | 新疆华电新疆发电有限公司乌鲁木齐热电厂保信子站 | 新疆 | Thinksation P300(PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.12-141206 | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.12-141206 |  | OA系统
SZ152918-2 | 新疆华电新疆发电有限公司乌鲁木齐热电厂保信子站 | 新疆 | Thinksation P300(PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.12-141206 | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.12-141206 |  | OA系统
SZ152922 | 吉林长春66kV安庆变66kV综自 | 吉林 | 浪潮NF5240M3(PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.31-161215 | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.31-161215 | 1 | 工程信息系统
SZ152922 | 吉林长春66kV安庆变66kV综自 | 吉林 | 联想X3750M4（PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.31-161215 | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.31-161215 | 2 | 工程信息系统
SZ152922 | 吉林长春66kV安庆变66kV综自 | 吉林 | 联想X3750M4（PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.31-161215 | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.31-161215 |  | OA系统
SZ152922 | 吉林长春66kV安庆变66kV综自 | 吉林 | 浪潮NF5240M3(PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.31-161215 | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.31-161215 |  | OA系统
SZ152929 | 河北邢台110kV北魏智能变综自 | 河北 | 华为RH2485(PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727（160727） | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727 | 2 | 工程信息系统
SZ152929 | 河北邢台110kV北魏智能变综自 | 河北 | 浪潮NF5240M3(PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727（160727） | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727 | 1 | 工程信息系统
SZ152929 | 河北邢台110kV北魏智能变综自 | 河北 | 华为RH2485(PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727（160727） | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727 |  | OA系统
SZ152929 | 河北邢台110kV北魏智能变综自 | 河北 | 浪潮NF5240M3(PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727（160727） | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727 |  | OA系统
SZ152930 | 河北邢台110kV高店智能变综自 | 河北 | 华为RH2485 V2(PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727（160727） | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727 | 2 | 工程信息系统
SZ152930 | 河北邢台110kV高店智能变综自 | 河北 | 浪潮NF5240M3(PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727（160727） | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727 | 1 | 工程信息系统
SZ152930 | 河北邢台110kV高店智能变综自 | 河北 | 华为RH2485 V2(PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727（160727） | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727 |  | OA系统
SZ152930 | 河北邢台110kV高店智能变综自 | 河北 | 浪潮NF5240M3(PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727（160727） | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727 |  | OA系统
SZ152934 | 河北邯郸220kV磁县智能变监控系统 | 河北 | 华为RH2485 V2 (PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.31-161215 | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.31-161215 | 2 | 工程信息系统
SZ152934 | 河北邯郸220kV磁县智能变监控系统 | 河北 | 浪潮NF5240M3(PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.31-161215 | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.31-161215 | 2 | 工程信息系统
SZ152934 | 河北邯郸220kV磁县智能变监控系统 | 河北 | 华为RH2485 V2 (PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.31-161215 | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.31-161215 |  | OA系统
SZ152934 | 河北邯郸220kV磁县智能变监控系统 | 河北 | 浪潮NF5240M3(PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.31-161215 | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.31-161215 |  | OA系统
SZ152950 | 吉林长春66kV浦东变 | 吉林 | 填写服务器型号 (PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.20-150810（150810） | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.20-150810 |  | OA系统
SZ152950 | 吉林长春66kV浦东变 | 吉林 | 华为RH2485 V2(PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.20-150810（150810） | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.20-150810 |  | OA系统
SZ153008 | 福建龙岩110kV龙泰变 | 福建 | ThinkStation P300（小机箱） (PRS-7000一体化监控平台) | PRS-7000-标准X（龙岩龙泰变P1）-S11-S-V1.21-151217 | 路径如下： \\Dazx\gc\通讯后台\后台软件\PRS-7000\福建\龙岩\福建龙岩110kV龙泰变\SZ153008\2015-12-26 |  | OA系统
SZ153012 | 吉林长春九台66kV空港变 | 吉林 | 浪潮英信NF5240M3(PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727（160727） | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727 |  | OA系统
SZ153012 | 吉林长春九台66kV空港变 | 吉林 | 华为RH2485 V2(PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727（160727） | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727 |  | OA系统
SZ153013 | 吉林长春德惠66kV乐洋变 | 吉林 | 浪潮英信NF5240M3(PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727（160727） | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727 |  | OA系统
SZ153013 | 吉林长春德惠66kV乐洋变 | 吉林 | 华为RH2485 V2(PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727（160727） | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727 |  | OA系统
SZ153029 | 吉林白山66kV西沟变 | 吉林 | 浪潮英信NF8420M3(PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727（160727） | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727 |  | OA系统
SZ153029 | 吉林白山66kV西沟变 | 吉林 | 浪潮NF5240M3 (PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727（160727） | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727 |  | OA系统
SZ153031 | 吉林松原乾安66kV映字变66kV综合自动化系统 | 吉林 | 华为RH2485 V2 (PRS-7000一体化监控平台) | PRS-7000-标准X-RHL5-S-V1.20-150810（150810） | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-RHL5-S-V1.20-150810 |  | OA系统
SZ153031 | 吉林松原乾安66kV映字变66kV综合自动化系统 | 吉林 | 浪潮英信NF5240M3 (PRS-7000一体化监控平台) | PRS-7000-标准X-RHL5-S-V1.20-150810（150810） | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-RHL5-S-V1.20-150810 |  | OA系统
SZ153061 | 安徽六安220kV古碑智能变监控系统 | 安徽 | 华为RH2485 V2 (PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.20-150810（150810） | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.20-150810 | 2 | 工程信息系统
SZ153061 | 安徽六安220kV古碑智能变监控系统 | 安徽 | 华为RH2485 V2 (PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.20-150810（150810） | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.20-150810 | 1 | 工程信息系统
SZ153061 | 安徽六安220kV古碑智能变监控系统 | 安徽 | 浪潮NF5240M3 (PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.20-150810（150810） | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.20-150810 | 2 | 工程信息系统
SZ153061 | 安徽六安220kV古碑智能变监控系统 | 安徽 | 华为RH2485 V2 (PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.20-150810（150810） | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.20-150810 |  | OA系统
SZ153061 | 安徽六安220kV古碑智能变监控系统 | 安徽 | 浪潮NF5240M3 (PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.20-150810（150810） | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.20-150810 |  | OA系统
SZ153061 | 安徽六安220kV古碑智能变监控系统 | 安徽 | 华为RH2485 V2 (PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.20-150810（150810） | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.20-150810 |  | OA系统
SZ153061 | 安徽六安220kV古碑智能变监控系统 | 安徽 | 浪潮NF5240M3 (PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.20-150810（150810） | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.20-150810 |  | OA系统
SZ153062 | 安徽宿州220kV汴河智能变监控系统 | 安徽 | 浪潮NF5240M3 (PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X(汴河智能变P1)-S11-S-V1.31-161115 | 路径：\\Dazx\gc\通讯后台\后台软件\安徽\宿州\安徽宿州220kV汴河智能变监控系统\SZ153062\20161201 | 1 | 工程信息系统
SZ153062 | 安徽宿州220kV汴河智能变监控系统 | 安徽 | 曙光A840-G10 (PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X(汴河智能变P1)-S11-S-V1.31-161115 | 路径：\\Dazx\gc\通讯后台\后台软件\安徽\宿州\安徽宿州220kV汴河智能变监控系统\SZ153062\20161201 | 4 | 工程信息系统
SZ153062 | 安徽宿州220kV汴河智能变监控系统 | 安徽 | 曙光A840-G10 (PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X(汴河智能变P1)-S11-S-V1.31-161115 | 路径：\\Dazx\gc\通讯后台\后台软件\安徽\宿州\安徽宿州220kV汴河智能变监控系统\SZ153062\20161201 |  | OA系统
SZ153062 | 安徽宿州220kV汴河智能变监控系统 | 安徽 | 曙光A840-G10 (PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X(汴河智能变P1)-S11-S-V1.31-161115 | 路径：\\Dazx\gc\通讯后台\后台软件\安徽\宿州\安徽宿州220kV汴河智能变监控系统\SZ153062\20161201 |  | OA系统
SZ153062 | 安徽宿州220kV汴河智能变监控系统 | 安徽 | 浪潮NF5240M3 (PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X(汴河智能变P1)-S11-S-V1.31-161115 | 路径：\\Dazx\gc\通讯后台\后台软件\安徽\宿州\安徽宿州220kV汴河智能变监控系统\SZ153062\20161201 |  | OA系统
SZ153062 | 安徽宿州220kV汴河智能变监控系统 | 安徽 | 曙光A840-G10 (PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X(汴河智能变P1)-S11-S-V1.31-161115 | 路径：\\Dazx\gc\通讯后台\后台软件\安徽\宿州\安徽宿州220kV汴河智能变监控系统\SZ153062\20161201 |  | OA系统
SZ153063 | 云南红河州开远清塘子33WM光伏站 | 云南 | ThinkStation C30(PRS-7000一体化监控平台) | PRS-7000-AGVCX(开远清塘子33WM光伏)-S11-S-V1.2-150826 | \dazx\GC\通讯后台\后台软件\PRS-7000\云南\红河\云南省红河州开远清塘子33WM光伏综自\SZ153063\20150820 |  | OA系统
SZ153063 | 云南红河州开远清塘子33WM光伏站 | 云南 | ThinkStation P300(PRS-7000一体化监控平台) | PRS-7000-AGVCX(开远清塘子33WM光伏)-S11-S-V1.2-150826 | \dazx\GC\通讯后台\后台软件\PRS-7000\云南\红河\云南省红河州开远清塘子33WM光伏综自\SZ153063\20150820 |  | OA系统
SZ153068-1 | 上海浦东220kV东昌变 | 上海 | 华为RH2485(PRS-7000一体化监控平台) | PRS-7000-标准X-S11-S-V1.31-161202 | 路径:\\Dazx\gc\通讯后台\后台软件\上海\浦东\上海浦东220kV东昌变220kV监控\SZ153068-1\20161026 |  | OA系统
SZ153075(1) | 新疆若羌一期20MW光伏35kV开关站综自 | 新疆 | ThinkStation P300(PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS7000PKG_20170624180459 | \\Dazx\gc\通讯后台\后台软件\新疆\若羌\新疆若羌一期20MW光伏35kV开关站综自\SZ153075(1)\20170518 | 1 | 工程信息系统
SZ153075(1) | 新疆若羌一期20MW光伏35kV开关站综自 | 新疆 | 浪潮NP5540M3 (PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS7000PKG_20170624180459 | \\Dazx\gc\通讯后台\后台软件\新疆\若羌\新疆若羌一期20MW光伏35kV开关站综自\SZ153075(1)\20170518 | 2 | 工程信息系统
SZ153075(1) | 新疆若羌一期20MW光伏35kV开关站综自 | 新疆 | 浪潮NP5540M3 (PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS7000PKG_20170624180459 | \\Dazx\gc\通讯后台\后台软件\新疆\若羌\新疆若羌一期20MW光伏35kV开关站综自\SZ153075(1)\20170518 |  | OA系统
SZ153075(1) | 新疆若羌一期20MW光伏35kV开关站综自 | 新疆 | ThinkStation P300(PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS7000PKG_20170624180459 | \\Dazx\gc\通讯后台\后台软件\新疆\若羌\新疆若羌一期20MW光伏35kV开关站综自\SZ153075(1)\20170518 |  | OA系统
SZ153092 | 浙江台州仙居广电大楼综自 | 浙江 | ThinkStation P300 (PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.20-150810（150810） | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.20-150810 |  | OA系统
SZ153097 | 辽宁阜新华能阜北风电场监控后台改造 | 辽宁 | NF5240M3 (PRS700U) | PRS-700U-标准X（阜新风电P1）-S11-S-V2.3-150819 | \\dazx\GC\通讯后台\后台软件\PRS700后台监控程序\特殊程序\辽宁\辽宁阜新彰北风电场\20150811 | 4 | 工程信息系统
SZ153097 | 辽宁阜新华能阜北风电场监控后台改造 | 辽宁 | NF5240M3 (PRS700U) | PRS-700U-标准X（阜新风电P1）-S11-S-V2.3-150819 | \\dazx\GC\通讯后台\后台软件\PRS700后台监控程序\特殊程序\辽宁\辽宁阜新彰北风电场\20150811 |  | OA系统