## 反措清单
合同号 | 合同名称 | 省份 | 装置型号 | 软件版本 | 软件路径 | 汇总 | 来源
SZ091049 | 华泰二期项目热电站监控 | 新疆 |  | PRS-700U-新疆X(新疆华泰二期P1)-S-V2.00-20090619 | D:\24.工程设计备份\X新疆\2009年度\SZ091049华泰二期项目热电站监控\00设计软件\ |  | 工程设计备份
SZ091145 | 广东广州110kV惠福变110kV综自 | 广东 | 曙光W550-G10塔式 (PRS-7000一体化监控平台) | PRS-7000-标准X(广州逸彩变-P2)-S11-S-V1.30-170519 | \\Dazx\gc\通讯后台\后台软件\广东\广州\广东广州110kV逸彩变110kV综自\SZ091145\20170414 | 2 | 工程信息系统
SZ091145 | 广东广州110kV逸彩变110kV综自 | 广东 | 曙光W550-G10塔式 (PRS-7000一体化监控平台) | PRS-7000-标准X(广州逸彩变-P2)-S11-S-V1.30-170419 | \\Dazx\gc\通讯后台\后台软件\广东\广州\广东广州110kV逸彩变110kV综自\SZ091145\20170414 |  | OA系统
SZ120754 | 四川雅安110kV前进智能变110kV综自 | 四川 | 联想C30 | PRS-7000-标准X-S-V1.00-121113 | \dazx\GC\通讯后台\后台软件\PRS700后台监控程序\特殊程序\四川\雅安\四川雅安110kV前进变\SZ120754\20121108 | 2 | 工程信息系统
SZ120754 | 四川雅安110kV前进智能变110kV综自 | 四川 | 联想C30 带阵列 | PRS-7000-标准X-S-V1.00-121213 | \dazx\GC\通讯后台\后台软件\PRS700后台监控程序\特殊程序\四川\雅安\四川雅安110kV前进变\SZ120754\20121108 | 1 | 工程信息系统
SZ120754 | 四川雅安110kV前进智能变 | 四川 |  | PRS-7000-标准X-S-V1.00-121113 | D:\24.工程设计备份\S四川\2012年度\SZ120754四川雅安110kV前进智能变\00设计软件\后台\ |  | 工程设计备份
SZ120888 | 宁夏吴忠汉能太阳山光伏一期20MWp发电项目 | 宁夏 | NP3050 | PRS-700U-标准X-S-V3.0-20111029 | 路径;\\dazx\GC\通讯后台\后台软件\PRS700U后台监控程序\标准程序\X86\V3.0 | 1 | 工程信息系统
SZ120888 | 宁夏吴忠汉能太阳山光伏并网发电一期20MWp建设项目 | 宁夏 |  | PRS-700U-标准X(宁夏吴忠太阳山光伏站P2)-S-V3.0-140322 | D:\24.工程设计备份\N宁夏\2012年度\SZ120888宁夏吴忠汉能太阳山光伏并网发电一期20MWp建设项目\140324服务记录\后台\ |  | 工程设计备份
SZ152892-1 | 河南信阳商城110kV柿园变110kV综自 | 河南 | NF8420M3、NF5240M3(PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.20-150810（150810） | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.20-150810 | 3 | 工程信息系统
SZ152892-1 | 河南信阳商城110kV柿园变110kV综自 | 河南 | NF8420M3、NF5240M3(PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727（160727） | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727 |  | OA系统
SZ152893-1 | 河南信阳息县110kV城南变110kV综自 | 河南 | NF8420M3、NF5240M3(PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727（160727） | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727 | 3 | 工程信息系统
SZ152893-1 | 河南信阳息县110kV城南变110kV综自 | 河南 | NF8420M3、NF5240M3(PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727（160727） | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.30-160727 |  | OA系统
SZ152900-1 | 河南驻马店西平110kV康李智能变110kV综自 | 河南 | 浪潮NF5240M3 (PRS-7000一体化监控平台) | PRS-7000-标准X-S11-S-V1.31-161015 | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.31-161215 | 1 | 工程信息系统
SZ152900-1 | 河南驻马店西平110kV康李智能变110kV综自 | 河南 | 曙光A840-G10、 (PRS-7000一体化监控平台) | PRS-7000-标准X-S11-S-V1.31-161115 | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.31-161215 | 2 | 工程信息系统
SZ152900-1 | 河南驻马店西平110kV康李智能变110kV综自 | 河南 | 曙光A840-G10、 (PRS-7000一体化监控平台) | PRS-7000-标准X-S11-S-V1.31-161115 | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.31-161215 |  | OA系统
SZ152900-1 | 河南驻马店西平110kV康李智能变110kV综自 | 河南 | 浪潮NF5240M3 (PRS-7000一体化监控平台) | PRS-7000-标准X-S11-S-V1.31-161215 | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.31-161215 |  | OA系统
SZ153075(1) | 新疆若羌一期20MW光伏35kV开关站综自 | 新疆 | ThinkStation P300(PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS7000PKG_20170624180459 | \\Dazx\gc\通讯后台\后台软件\新疆\若羌\新疆若羌一期20MW光伏35kV开关站综自\SZ153075(1)\20170518 | 1 | 工程信息系统
SZ153075(1) | 新疆若羌一期20MW光伏35kV开关站综自 | 新疆 | 浪潮NP5540M3 (PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS7000PKG_20170624180459 | \\Dazx\gc\通讯后台\后台软件\新疆\若羌\新疆若羌一期20MW光伏35kV开关站综自\SZ153075(1)\20170518 | 2 | 工程信息系统
SZ153075(1) | 新疆若羌一期20MW光伏35kV开关站综自 | 新疆 | 浪潮NP5540M3 (PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS7000PKG_20170624180459 | \\Dazx\gc\通讯后台\后台软件\新疆\若羌\新疆若羌一期20MW光伏35kV开关站综自\SZ153075(1)\20170518 |  | OA系统
SZ153075(1) | 新疆若羌一期20MW光伏35kV开关站综自 | 新疆 | ThinkStation P300(PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS7000PKG_20170624180459 | \\Dazx\gc\通讯后台\后台软件\新疆\若羌\新疆若羌一期20MW光伏35kV开关站综自\SZ153075(1)\20170518 |  | OA系统
SZ153092 | 浙江台州仙居广电大楼综自 | 浙江 | ThinkStation P300 (PRS-7000一体化监控平台) | 后台软件：PRS-7000-标准X-S11-S-V1.20-150810（150810） | \\dazx\GC\标准软件库\04 通讯后台\后台软件\PRS-7000\PRS-7000-标准X-S11-S-V1.20-150810 |  | OA系统
SZ153097 | 辽宁阜新华能阜北风电场监控后台改造 | 辽宁 | NF5240M3 (PRS700U) | PRS-700U-标准X（阜新风电P1）-S11-S-V2.3-150819 | \\dazx\GC\通讯后台\后台软件\PRS700后台监控程序\特殊程序\辽宁\辽宁阜新彰北风电场\20150811 | 4 | 工程信息系统
SZ153097 | 辽宁阜新华能阜北风电场监控后台改造 | 辽宁 | NF5240M3 (PRS700U) | PRS-700U-标准X（阜新风电P1）-S11-S-V2.3-150819 | \\dazx\GC\通讯后台\后台软件\PRS700后台监控程序\特殊程序\辽宁\辽宁阜新彰北风电场\20150811 |  | OA系统